Fecha:-------------------------------  Empresa: ---------------------------------------------------------

Permiso Concedido a:

| CEDULA | NOMBRE | CARGO |
| --- | --- | --- |

Descripción del trabajo:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubicación Específica del Sitio a Realizar del trabajo: ------------------------------------------------

Equipos necesarios para realizar el trabajo: ----------------------------------------------------------

Equipo de protección personal a utilizar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hora de Inicio del trabajo: -----------------------------------------------------------------------------

Hora de finalización del trabajo: -----------------------------------------------------------------------

Riesgo presentes fuera de quemaduras por trabajo en caliente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| REQUISITOS GENERALES | SI | NA |
| --- | --- | --- |
| - Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, trabajos en altura, o energías peligrosas |  |  |
| ENTRENAMIENTO | SI | NA |
| - La persona que va a realizar la tarea posee entrenamiento y conoce el equipo de trabajo |  |  |
| - La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la labor |  |  |
| AREA DE TRABAJO | SI | NA |
| - El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente de tipo de energía que no se vaya a utilizar. |  |  |
| - SE ha realizado medición de gases dentro del área |  |  |
| - El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse |  |  |
| EQUIPOS O PERSONAL DE RESPALDO | SI | NA |
| - Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas |  |  |
| - Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor |  |  |
| EQUIPOS DE LA LABOR | SI | NA |
| - Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones de seguridad |  |  |
| - Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar |  |  |
| EMERGENCIAS | SI | NA |
| - Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia de la empresa |  |  |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | SI | NA |
| - Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor |  |  |

Autorización:

Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas,  y que las precauciones señaladas han sido cumplidas y autorizo el trabajo.

_________________________     			                ________________________

Firma del Responsable del Permiso				Firma de los Responsable del Trabajo

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo.  Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

Cierre de permiso: El cierre del permiso solo se firma cuando se termina la labor

_________________________         			      ________________________

Firma del Responsable del Permiso				Firma de los Responsable del Trabajo